Универзитет у Београду - Филозофски факултет

Београд, Чика Љубина 18-20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку извођења завршних радова на текућем одржавању

у згради Филозофског факултета у Београду

у поступку јавне набавке мале вредности

број 7/2020

Београд, јун 2020. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 734/1-1 од 26.06.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку извођења завршних радова на текућем одржавању

у згради Филозофског факултета у Београду

у поступку јавне набавке мале вредности број 7/2020

САДРЖАЈ:

| I | - Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| II III | - Подаци о предмету набавке Техничке карактеристике |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство за доказивање испуњености услова из члана 75. Закона: Изјава којом понуђач потврђује да испуњава услове, Изјава којом понуђач потврђује да подизвођач испуњава услове, Изјава којом члан групе потврђује да испуњава услове |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII IX X XI XII | Изјава о трошковима припремања понуде Изјава о независној понуди Изјава о обавези достављања менице за добро извршење посла Изјава о обавези достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року Изјавa о обиласку локације |
| XIIII |  |

I

- OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Подаци о наручиоцу

Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20, www.f.bg.ac.rs, порески идентификациони број: 100050474, матични број: 07003269.

2. Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.

3. Предмет јавне набавке је набавка радова.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

- 5. Рок за доношење одлуке додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у од 10 дана, од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Особа за контакт: Соња Мирковић, e – mail: nabavkе@f.bg.ac.rs.

II

- ПОДАЦИ

- О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Опис предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка извођења завршних радова на текућем одржавању у згради Филозофског факултета у Београду.

Назив и ознака из општег речника: Радови на реновирању, 45453100.

2. Процењена вредност јавне набавке је 950.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Место, рок и начин извођења радова

Место извођења радова је објекат Филозофског факултета у Београду, улица Чика Љубина број 18-20 и Студентски трг број1.

Понуђач је дужан да пре почетка радова прегледа трхничке описе и предмере из техничке спецификације и да их упореди са стањем на лицу места. О свим евентуалним недостацима техничке документације или битним потребним променама дужан је да обавести Наручиоца.

Понуђач је дужан да све мере везане за извођење предметних радова узима на лицу места.

Понуђач је дужан да изведе радове у року од 22 радна дана, од дана увођења у посао.

Радови се могу изводити  викендом и празником, без права на увећану накнаду.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације обрасца понуде конкурсне документације.

2. Обилазак локације

Понуђач је дужан да пре сачињавања понуде изврши обилазак локације, ради сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.

Обилазак локације, се може извршити радним данима у времену од 10,00 до 14,00 часова, уз претходан договор са сваким понуђачем појединачно. Особа за контакт је Драгана Милуновић, телефон: 064/643-6612.

3. Обавезе понуђача

Понуђач је дужан:

- да пре започињања извођења радова Наручиоцу достави динамички план извођења радова;

- да именованује одговорно лице које је руководилац градилишта и да о томе писмено обавести Наручиоца;

- да донесе решење о одређивању одговорног лица за безбедност и здравље на раду, са положеним стручним испитом за те послове, који ће бити присутан у току извођења радова, и да о томе писмено обавести Наручиоца;

- да изврши пријаву радова код надлежног органа најкасније 8 дана пре почетка извођења радова;

- да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова;

- да опрема коју користи приликом извођења радова буде атестирана;

- да сноси одговорност за штету која настане због извођења радова;

- у случају да уколико у току радова оштети намештај, под, и слично наведена оштећења отклони о свом трошку;

- да шут одвози на депонију коју сам обезбеди, јер стварање привремених депонија у објекту и око објекта није дозвољено, а да пре одвожења материјала на депонију обавести Наручиоца о томе, ради евентуалног одлагања материјала у магацин Наручиоца.

4. Квалитет

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и узансама за ову врсту посла уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће прописе и стандарде произвођача добара и захтеве из обрасца спецификације конкурсне документације.

5. Гаранција

Гаранција на изведене радове је и за уграђени материјал је 2 године.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Вршилац стручног надзора и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова и уграђеног материјала.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, односно испоручених добара, понуђач мора исте отклонити, односно испоручено добро заменити новим, најкасније у року од  седам дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном ће Наручилац реализовати средство финансијског обезбеђења.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, односно испоручених добара у гарантном року, Понуђач је дужан да се одазове на позив Наручиоца најкасније у року од пет дана, да утврди узрок насталих недостатака и да их отклони у примереном року о свом трошку, у супротном ће Наручилац реализовати средство финансијског обезбеђења.

7. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова и ипоруке добара примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама важећег Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконским актима.

Понуђач је дужан да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузима све потребне мере и испуњава обавезе из области заштите и безбедности на раду, услова рада и запошљавања и заштите животне средине, противпожарне заштите и техничке заштите у циљу  безбедности трећих лица, радника, радова, опреме, материјала, простора у коме се изводе радови и околине, да обезбеди несметано одвијање саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта у којем изводи радове, односно да ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и да поштује упутства лица надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља на раду.

Понуђач је дужан да обавести Наручиоца о свакој потенцијалној опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље људи.

8. Праћење реализације уговора

Лице одговорно за праћење реализације уговора је Драгана Милуновић.

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ члан 75. Закона

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона).

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

4.  Да је поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

| Доказ: | Потписана и оверена Изјавa која је саставни део конкурсне документације |
| --- | --- |

ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. Закона)

1. Финансијски капацитет

Рачун понуђача не сме бити у блокади најмање 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки.

| Доказ: | Потписана и оверена Изјавa која је саставни део конкурсне документације |
| --- | --- |

2. Кадровски капацитет:

Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду.

1) Понуђач је дужан да обезбеди запослена, односно ангажована лица која ће изводити предметне радове, односно бити присутни на градилишту за све време трајања уговора и то:

- најмање један дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу ИКС- а број 300;

- најмање један дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу ИКС- а број 400;

- најмање један извршилац са дипломом за радно место висински радник са звањем техничар за радове на висини, ниво 1;

- најмање један извршилац грађевинске струке;

- најмање једно запослено или радно ангажовано лице које поседује Уверење о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду, (координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова) односно понуђач треба да има закључен уговор са правним лицем које за њега обавља послове безбедности и здравља на раду (у случају кад се код понуђача на тај начин реализује обављање тих послова).

2) Понуђач је дужан да има Образац 6 - Евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад (попуњен, потписан и оверен), са лекарским уверењем.

| Доказ: | Потписана и оверена Изјавa која је саставни део конкурсне документације |
| --- | --- |

3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5) Закона

- поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,

а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Обавезни услов из члана 75. ЗЈН који се односи на поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, дужан је да испуни сваки понуђач из групе понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Потписан и оверен споразум понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

После отварања понуда наручилац може да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

И З Ј А В А

Понуђач ________________________________________________ под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава све услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 7/2020   годину, чији је предмет набавка извођења завршних радова на текућем одржавању у згради Филозофског факултета у Београду, и то:

Обавезни услови

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.тач. 4) Закона).

4) Да је приликом састављања понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2 Закона).

Додатни услови (чл. 76. Закона).

1) Да рачун био у блокади најмање 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки.

2) Да има запослена, односно ангажована лица која ће изводити предметне радове и то:

- најмање један дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу ИКС- а број 300;

- најмање један дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу ИКС- а број 400;

- најмање један извршилац са дипломом за радно место висински радник са звањем техничар за радове на висини, ниво 1;

- најмање један извршилац грађевинске струке;

- најмање једно запослено или радно ангажовано лице које поседује Уверење о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду, (координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова) односно понуђач треба да има закључен уговор са правним лицем које за њега обавља послове безбедности и здравља на раду (у случају кад се код понуђача на тај начин реализује обављање тих послова).

- да има Образац 6 - Евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад (попуњен, потписан и оверен), са лекарским уверењем.

Датум: _____________

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

Понуђач ________________________________________________ под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач _____________________________ испуњава све услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 7/2020   годину, чији је предмет набавка извођења завршних радова на текућем одржавању у згради Филозофског факултета, и то:

Обавезни услови

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.тач. 4) Закона).

4) Да је приликом састављања понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2 Закона).

Датум: _____________

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

Члан групе ________________________________________________ под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава све услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 7/2020   годину, чији је предмет набавка набавка извођења завршних радова на текућем одржавању у згради Филозофског факултета, и то:

Обавезни услови

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.тач. 4) Закона).

4) Да је приликом састављања понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2 Закона).

Датум: _____________

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Напомена: У случају потребе образац копирати.

V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Језик на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде и узорака

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или мењати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

3. Важење понуде

Понуда мора важити најмање 60 дана, од дана јавног отварања понуда.

4. Подношење понуде

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији на адресу: Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20, I спрат, архива. Коверат на предњој страни мора имати текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда. Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачу неотворену неблаговремено поднету понуду.

5. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу а уколико уговор о јавној набавци буде закључен са понуђачем који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвиђача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело.

Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

6. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

7. Цена

Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.

Јединична цена је фиксна за уговорени период.

У цену радова треба урачунати набавку, транспорт, утовар, истовар опреме и материјала, уградњу опреме на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, сва потребна мерења и штеловања, као и прикупљање, утовар и превоз шута, завршно чишћење места извођења радова и све остале зависне трошкове.

8. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Плаћање ће се извршити у року од 10 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.

Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова, оверених од стране Надзорног органа, путем грађевинске књиге.

Понуђач је дужан да за изведерне радове сачини две оригиналне фактуре са записником о изведеним радовима и изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018). Један оверен и потписан примерак фактуре са записником о изведеним радовима Понуђач предаје овлашћеном лицу наручиоца, а други примерак мора бити предат на Архиви Наручиоца у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.

Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 2. овог члана, у супротном понуђач је дужан да откаже фактуру.

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место и датум изведених радова.

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

9. Вишак радова

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Понуђач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Понуђач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Понуђач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

10. Средства финансијског обезбеђења

Понуђач је дужан да у понуди достави:

10.1. Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу:

-Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011);

- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старија од 30 дана, од дана закључења уговора;

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

10.2. Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда Наручиоцу:

- Меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10%, без ПДВ-а, од укупно уговорене цене потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004, 2/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011),

- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% без ПДВ-а, од укупно уговорене цене, са роком важења 5 дана дуже од истека гарантног рока, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

11. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговора.

12. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

13. Две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико се током рангирања понуда установи да две или више понуда имају исту понуђену цену наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Овлашћени представници понуђача су дужни да пре жреба доставе овлашћења за учешће. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству овлашћених представника понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Комисија за јавну набавку ће о извлачењу путем жреба сачинити записник. Записник о извлачењу путем жреба ће потписати сви чланови Комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који ће преузети примерак Записника. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о извлачењу путем жреба.

Уколико се позвани понуђачи не одазову позиву Наручиоца и не присуствују жребу, Комисија ће поступак жреба спровети без присуства понуђача.

14. Понуда по партијама.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

15. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

16. Резервисана набавка

Ова набавка није резервисана јавана набавка.

17. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Биће разматране само благовремено достављене и прихватљиве понуде.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона.

18. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који се и подноси понуда - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назначеним називом понуђача, адресом и бројем телефона, као и  именом и презименом лица за контакт.

Уколико је понуду поднела група понуђача, на коверти/кутији је потребно навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди (чланова групе).

Измене, допуне и опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са назнаком о каквој се измени ради.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

19. Измена или допуна конкурсне документације

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

20. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити путем поште на адресу: Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20 или електронском поштом на адресу nabavkе@f.bg.ac.rs.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

21. Заштита поверљивости података

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

22. Упозорење

Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би могле утицати на избор одређене понуде. Од избора понуде до почетка важења уговора Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би имале за исход да уговор не почне да важи или да не буде испуњен.

23. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

24. Поверљивост понуде

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садрже ознаку ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. Закона.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поврљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

25. Захтев за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се доставити непосредно, електронском поштом на e-mail nabavkе@f.bg.ac.rs, факсом на број 011/2639-356 (радно време од 8,00 до 16,00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева, у складу са чланом 63. став 2. овог закона, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим, уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама.Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.

26. Рок за закључење уговора

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, Нручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ______________ од _________________ за јавну набавку мале вредности број 7/2020  , чији је предмет набавка извођења завршних радова на текућем одржавању у згради Филозофског факултета у Београду.

1. Понуду подносим (заокружити):

- а) Самостално

- б) Као заједничку понуду са члановима групе и то:

- ____________________________________________

- ____________________________________________

ц) Са подизвођачем и то:

- ____________________________________________

- ____________________________________________

2. Рок важења понуде је __________ дана (не краћи од 60 дана) од дана отварања понуда.

(уписати)

|  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- |
| М.П. | - потпис - |

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

|  |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (не може бити већи од 50 %): |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

|  |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

|  |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира.

Група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА

Важне инфорамције:

1) Понуђач је дужан да пре почетка радова прегледа трхничке описе и предмере из техничке спецификације и да их упореди са стањем на лицу места. О свим евентуалним недостацима техничке документације или битним потребним променама дужан је да обавести Наручиоца.

Понуђач је дужан да све мере везане за извођење предметних радова узима на лицу места.

2) Понуђач је дужан да попуни све ставке обрасца техничка спецификација – предмер радова.

Цена мора бити фиксна и исказана у динарима без ПДВ-а.

Овлашћено лице понуђача је дужано да сваку страну обрасца техничка спецификација – предмер радова потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци које је навео у обрасцу.

3) Иако нису наведене речи „или одговарајуће” у ставкама техничке спецификације – предмера радова, подразумева се да је свако позивање на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа у техничкој спецификацији – предмеру радова, праћено речима „или одговарајуће”, у свему у складу са чланом 71. став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама.

- ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У СТУДЕНТСКИМ ТОАЛЕТИМА

НА ТРЕЋЕМ И ПЕТОМ СПРАТУ

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Извршити обијање старих и постављање нових зидних плочица у студентским тоалетима на трећем и петом спрату Филозофског факултета у Београду. Обијање старих и постављање нових плочица извршити само на местима која су означена у основама спратова у графичком прилогу.

Пре почетка радова заштитити подове и санитарије у просторијама. Посебну пажњу обратити на заштиту одвода чучаваца како шут не би упадао и на тај начин запушио одвод. Подне плочице и санитарије заштитити дебљом ПВЦ фолијом. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача.

Плочице обијати у целој висини (max 2,30m), само на зидовима који су означени црвеном бојом у графичким прилозима. Након обијања плочица зидове поравнати, очистити и припремити за постављање нових плочица.

Нове плочице треба да буду димензија 25х33cm, прве класе домаће производње, по избору инвеститора. Плочице постављати на лепак на свим местима где су претходно обијене, у свему по правилима струке. Постављене плочице фуговати и након тога очистити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне.

Заменити поломљене плочице у доњој зони зидова у простору код кабина на свим местима где их има, иако није назначено на цртежу (сокла).

На трећем спрату у женском тоалету у првој кабини заменити поломљен чучавац. Приликом демонтаже водити рачуна да се што мање подних плочица оштети. Након монтаже и повезивања новог чучавца, под око њега обрадити хидроизолацијом тако да је водонепропусан и поставити нове плочице по избору инвеститора.

Комплетан материјал за извођење грађевинских радова набавља и транспортује извођач до места уградње.

Комплетан неопходан алат и неопходна средства за рад обезбеђује извођач.

Строго водити рачуна о хигијени градилишта. Свакодневно чистити и износити шут. По завршетку радова детаљно очистити градилиште и опрати све стаклене површине, врата, подове. Сав шут одностити на депонију коју обезбеђује извођач.

Уколико извођач у току радова примети да су се плочице на још неком месту које није обухваћено пројектом одвојиле од зида, обавезан је да, пре њихове замене, то пријави инвеститору.

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед.мере |  | количина |  | цена по јм без, ПДВ-а |  | цена по јм са, ПДВ-ом |  | укупно, без ПДВ-а (4x5) | укупно, са ПДВ-ом (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Припрема градилишта, заштита подних плочица дебљом ПВЦ фолијом и заштита санитарија. Посебну пажњу обратити на заштиту одвода чучаваца, да приликом обијања плочица са зидова комади не упадају у одвод. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун паушално. | паушал |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обијање зидних плочица до висине од 2,3m. Обијене зидове очистити, поравнати и припремити за постављање нових плочица. Обрачун по m² обијених плочица. | m² |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица димензија 25х33cm на лепак до висине од 2,0m односно 2,3m. Плочице прве класе домаће производње лепити лепком, у свему по правилима струке. По потреби ивице плочица ручно обрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. Обрачун по m² постављених плочица. | m² |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и заменити поломљене плочице у доњој зони зидова у простору код кабина (сокла). Плочице мењати на свим местима где су поломљене. Обрачун паушално. | паушал |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтажа поломљеног чучавца и монтажа новог на то место. Приликом демонтаже водити рачуна да се што мање подних плочица оштети. Након монтаже и повезивања новог чучавца, под око њега обрадити хидроизолацијом тако да је водонепропусан и поставити нове плочице по избору инвеститора. | ком |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | У току радова свакодневно чистити градилиште и путању кретања радника од градилишта до излаза из објекта, од грађевинског шута и прашине са односом шута на депонију коју одреди извођач. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун паушално. | паушал |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Финално чишћење градилишта и одношење свог шута. Детаљно очистити путању кретања радника од градилишта до излаза из објекта и око објекта од грађевинског шута и прашине. Шут односити на депонију који сам извођач одреди. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун паушално. | паушал |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Финално фино прање градилишта по завршетку свих радоива. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, врата, подова, фино прање свих унутрашњих простора. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун паушално. | паушал |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ИЗРАДА СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА

У ЗГРАДИ КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Израда спуштеног монолитног плафона, поправка оштећења на зидовима и кречење просторија у згради Капетан Мишино здање. Светла висина просторије од пода до кара тавана износи око 440cm.

Увођењем у посао извођач прво треба да заштити подове и инвентар који је остао у простору дебљом ПВЦ фолијом и скине или заштити лустере који су остали у просторијама. Након тога потребно је да скине заштитну ПВЦ фолију са плафона и да преконтролише већ обијени плафон са каратавана. Уколико има делова који прете да ће пасти, извођач је у обавези да то пријави инвеститору и да их обије и очисти. На тај начин извођач гарантује да се ни један део плафона у просторијама у којима изводи радове неће накнадно одвалити и пасти. Након тога, потребно је припремити подлогу за постављање подконструкције. Такође, околне зидове са којих се покренула и сљуштила мрежица са малтером треба поправити, малтерисати, изглетовати и припремити за финално кречење.

Плафон поставити тако да буде пливајући, да независно стоји од околних зидова просторије, тј. конструкција која носи гипс треба да буде постављена само на кара таван, не и на ободне зидове. Оставити дилатацију између гипсаног плафона и зидова од 3mm по целом ободу плафона. Спуштени плафон треба да буде минимално спуштен у односу на носећи кара таван, постављен и обрађен по свим препорукама произвођача и правилима струке и да је финално обрађен кречењем. Након кречења плафона окречити и претходно поправљене зидове и по ободу просторије поставити лајсне које покривају зазор између плафона и зидова. Лајсне треба фиксирати само за зид, никако за плафон! Лајсне обрадити да буду у боји плафона. Просторије треба финално комплетно очистити.

Комплетан материјал за извођење грађевинских радова набавља и транспортује извођач до места уградње.

Скелу, комплетан неопходан алат и неопходна средства за рад обезбеђује извођач.

Строго водити рачуна о хигијени градилишта. Свакодневно чистити и износити шут. Шут одвозити на депонију који извођач сам обезбеди. По завршетку радова детаљно очистити градилиште и опрати све стаклене површине, врата, подове. Сав шут одностити на депонију коју обезбеђује извођач.

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед.мере | Коли чина | цена по јм без, ПДВ-а | цена по јм са, ПДВ-ом |  | укупно, без ПДВ-а (4x5) |  |  | укупно, са ПДВ-ом (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Припрема градилишта, изношење намештаја, заштита подова и инвентара дебљом ПВЦ фолијом и заштита лустера. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун паушално. | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Скинути заштитну ПВЦ фолију са плафона, преконтролисати стабилност кара тавана, одстранити нестабилне делове уколико их има, очистити конструкцију и припремити је за монтажу подконструкције спуштеног плафона. Обрачун по m² плафона. | m² | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обити малтер са зидова где је то неопходно и поправити, малтерисати и глетовати на местима где је потребно. Остале зидове брушењем припремити за кречење. Обрачун паушално. | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и уградња спуштеног гипсаног плафона. Поставити подконструкцију спуштеног плафона у два правца. Подконструкцију поставити тако да плафон буде минимално спуштен у односу на носећу конструкцију кара тавана. Монтирати гипсане плоче на потконструкцију, бандажирати и глетовати у свему по препоруци произвођача. Светла висина просторије износи 440cm. Обрачун по m² плафона. | m² | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала, транспорт и кречење спуштеног гипсаног плафона полудисперзивном бојом по избору инвеститора, у три руке, у свему по препоруци произвођача и правилима струке. Светла висина просторије износи 440cm. Обрачун по m² плафона. | m² | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и кречење зидова полудисперзивном бојом по избору инвеститора, у две руке, у свему по препоруци произвођача и правилима струке. Зидове претходно прегледати, китовати мања оштећења и пукотине, брусити. Обрачун по m² окреченог зида. | m² | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка, транспорт и уградња лајсне од стиропора по ободу спуштеног плафона. Модел лајсне набавити по избору инвеститора. Лајсну фиксирати само за ободне зидове и обрадити у боји плафона. Обрачун по m¹ постављене лајсне. | m¹ | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | У току радова свакодневно чистити градилиште и путању кретања радника од градилишта до излаза из објекта, од грађевинског шута и прашине са односом шута на депонију коју одреди извођач. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун паушално. | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Финално чишћење градилишта и одношење свог шута. Детаљно очистити путању кретања радника од градилишта до излаза из објекта и око објекта од грађевинског шута и прашине. Шут односити на депонију који сам извођач одреди. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун паушално. | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Финално фино прање градилишта по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, врата, подова, фино прање свих унутрашњих простора. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун паушално. | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- САНАЦИЈА ЗИДОВА И ПЛАФОНА И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА

У ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

У три учионице на петом спрату Филозофског факултета потребно је обити малтер на местима где је кренуо да се одваљује, очистити зидове и припремити их за малтерисање и кречење. Такође, код свих прозора потребно је исконтролисати заптивеност окапница како би се спречило да атмосферска вода кваси зидове. Све зидове и плафоне у тим просторијама припремити за кречење и финално окречити.

Увођењем у посао извођач прво треба да изнесе сав намештај из просторија у којима се изводе радови, заштити подове и инвентар који је остао у простору дебљом ПВЦ фолијом и скине или заштити расвету која остаје у просторијама. Након тога потребно је да са зидова на којима су уочљива оштећења очисти и скине све делове који су нестабилни и који прете да ће се одвалити. Оштећења треба малтерисати, глетовати и припремити за кречење. Са свих зидова потребно је огулити креч на местима где је неопходно, глетовати тамо где треба, ишмирглати и припремити за кречење.

У учионици 510 постоји греда којој је због процуривања атмосферске воде на једном делу отпао малтер. Све делове греде који прете да ће пасти обавезно уклонити и преконтролисати стабилност саме греде, а уколико је потребно, санирати оштећења на греди.  Након тога измалтерисати оштећени део, глетовати и припремити за кречење.

У све три учионице, на плафону дуж прозора, постоји зазор у коме је некада била смештена ролетна. Отворе затворити гипсом у равни са плафоном целом дужином, обрадити у свему по препорукама произвођача и правилима струке и припремити за кречење.

Огулити плафон на местима где је почео да се љушти и глетовати уколико је потребно и припремити просторије за кречење. Окречити комплетне проторије, и плафон и зидове, полудисперзијом у две руке, у боји по избору инвеститора. Просторије треба финално комплетно очистити и вратити сав изнет намештај.

Исконтролисати заптивеност окапница на свим прозорима у те три учионице и силиконирати све спојеве.

Исконтролисати заптивеност између прозора и зида око свих прозора са спољње стране у наведеним учионицама. Уколико постоје зазори обавезно их попунити одговарајућим материјалима који су већ примењени на том месту за наведену намену.

Комплетан материјал за извођење грађевинских радова набавља и транспортује извођач до места уградње.

Скелу (уколико је потребна), мердевине, комплетан неопходан алат и неопходна средства за рад обезбеђује извођач.

Строго водити рачуна о хигијени градилишта. Свакодневно чистити и износити шут. Шут одвозити на депонију који извођач сам обезбеди. По завршетку радова детаљно очистити градилиште и опрати све стаклене површине, врата, подове. Сав шут одностити на депонију коју обезбеђује извођач.

Уколико извођач у току радова наиђе на радове који нису обухваћени овим описом, обавезан је да то пријави инвеститору.

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед.мере | количина | укупно, без ПДВ-а (4x5) | укупно, са ПДВ-ом (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | САНАЦИЈА ЗИДОВА И ПЛАФОНА И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА | паушал | 1 |  |  |

- РЕПАРАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ДРВЕНИХ ДВОКРИЛНИХ ПРОЗОРА

У ИНСТИТУТУ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ

У ЗГРАДИ КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Увођењем у посао извођач прво треба да обележи и пажљиво демонтира прозоре водећи рачуна да се не оштете. Укупно има осам двоструких дрвених прозора и један једноструки. Заштитити намештај у просторијама у којима се изводе радови, заштитити подове.

Са прозорских крила, допрозорника, штокова и подпрозорних даски пажљиво скинути наслаге боје, до чистог дрвета. Чишћење извести хемијским и физичким путем, пажљиво да се дрво и профилација не оштете. Комплетан прозор детаљно прегледати и ампасовати, оштећене делове (по узору на постојеће) пажљиво заменити новим од исте врсте дрвета. Оков прегледати, очистити и поправити, а делове који недостају урадити по узору на првобитне и поставити. Елементе прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. Крила, допрозорнике, штокове и подпрозорне даске пребрусити фином шмирглом и бојити белом бојом за дрво, три пута са додатком лака. Обрачун по комаду прозора.

Димензије прозора:

65x105cm – 5 комада – двоструки

115x200cm – 3 комада – двоструки

55x200cm – 1 комад – једноструки

На пет прозора постоје окапнице. Треба их преконтролисати да ли су целе и да ли су добро заптивене да не дозвољавају продор воде. Уколико је немогуће санирати их, неопходна је њихова замена. Нове окапнице израдити идентично по узору на постојеће, од истог материјала.

На четири прозора не постоје окапнице. На тим местима потребно је израдити нове тако да буду израђене од истог материјала као и претходне и да у потпуности спрече продор воде у објекат.

Након постављања финално обрађених крила прозора, просторије треба финално комплетно очистити и вратити сав изнет намештај.

Уколико извођач у току радова наиђе на радове који нису обухваћени овим описом, обавезан је да то пријави инвеститору.

Комплетан материјал за извођење грађевинских радова набавља и транспортује извођач до места уградње.

Комплетан неопходан алат и неопходна средства за рад обезбеђује извођач.

Строго водити рачуна о хигијени градилишта. Свакодневно чистити и износити шут. Шут одвозити на депонију који извођач сам обезбеди. По завршетку радова детаљно очистити градилиште и опрати све стаклене површине, врата, подове. Сав шут одностити на депонију коју обезбеђује извођач.

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед.мере | количина | укупно, без ПДВ-а (4x5) | укупно, са ПДВ-ом (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | РЕПАРАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ДРВЕНИХ ДВОКРИЛНИХ ПРОЗОРА У ИНСТИТУТУ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ У ЗГРАДИ КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ | паушал | 1 |  |  |

- ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ И ИЗРАДА НОВОГ СКРИВЕНОГ ОЛУКА

У ПРОСТОРИЈАМА ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ПСИХОЛОГИЈУ У ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Извршити замену постојећег скривеног олука и у његовом наставку израдити део новог, на месту где атмосферска вода продире у објекат на дилатационој спојници. Постојећи олук постављен је преко постојећег вентилационог канала по плафону и скривен иза гипсаних плоча. Сву воду из олука каналисати у цев ᴓ100 коју треба поставити на место старе цеви ᴓ50 и одвести до прикључка у постојећу канализацију. Светла висина просторија (од пода до плафона) у којима се радови изводе варира и износи од 260cm до 320cm.

Увођењем у посао извођач прво треба да изнесе сав намештај из просторија у којима се изводе радови, заштити подове и инвентар који је остао у простору дебљом ПВЦ фолијом и скине или заштити расвету која остаје у просторијама. Након тога потребно је да скине гипсану облогу која је око наведеног олука, тј. око постојећих инсталација на местима где тренутно нема олука а потребно га је поставити. Након тога, приступа се демонтажи постојећег олука. Олук треба у потпуности демонтирати.

Уколико има делова који прете да ће пасти, извођач је у обавези да их обије, очисти или причврсти. На тај начин извођач гарантује да се ни један део плафона нити конструкције у просторијама у којима изводи радове неће накнадно одвалити и угрозити безбедност корисника.

Нови олук израдити од пластифицираног алуминијумског лима у димензијама постолећег олука и окачити га да виси са плафона тачно испод места процуривања (не ослањати га на вентилационе канале како је претходни олук стајао). Размак између места качења олука за плафон је максимално 1 метар. Нови олук монтирати на месту где се налазио стари као и у продужетку старог, у укупној дужини од око 15 метара.

Олук поставити у благом паду ка постојећем одводу. Увести га у новопостављену цев ᴓ100 која се поставља на место старе. Поменуту цев повезати за постојећу канализацију у шахти сутерена зграде. Дужина цеви ᴓ100 од олука до шахте износи око 8 метара.

Након завршених радова на инсталацији потребно је поставити све гипсане облоге који су демонтиране због интервенције на инсталацијама и вратити изглед просторија у првобитно стање. На три места у гипсу потребно је оставти ревизионе отворе (на местима које одреди инвеститор) са поклопцима који су од гипса и који се лако отварају „на магнет“. Новопостављену гипсану облогу обрадити у свему по правилима струке и финално окречити у две руке полудисперзивном бојом, у боји по избору инвеститора. Просторије треба финално комплетно очистити и вратити сав изнет намештај.

Уколико извођач у току радова наиђе на радове који нису обухваћени овим описом, обавезан је да то пријави инвеститору.

Комплетан материјал за извођење грађевинских радова набавља и транспортује извођач до места уградње.

Скелу (уколико је потребна), комплетан неопходан алат и неопходна средства за рад обезбеђује извођач.

Строго водити рачуна о хигијени градилишта. Свакодневно чистити и износити шут. Шут одвозити на депонију који извођач сам обезбеди. По завршетку радова детаљно очистити градилиште и опрати све стаклене површине, врата, подове. Сав шут одностити на депонију коју обезбеђује извођач.

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед.мере | количина | укупно, без ПДВ-а (4x5) | укупно, са ПДВ-ом (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ И ИЗРАДА НОВОГ СКРИВЕНОГ ОЛУКА У ПРОСТОРИЈАМА ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ПСИХОЛОГИЈУ У ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА | паушал | 1 |  |  |

- САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ |  |  |  | јед.мере | количина | цена по јм без, ПДВ-а | цена по јм са, ПДВ-ом | укупно, без ПДВ-а (4x5) | укупно, са ПДВ-ом (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Detalj postojeće dilatacije – uklanjanje oštećene opšivke dilatacije od pocinkovanog lima RŠ 70cm, ispod uklonjenog lima čišćenje maltera i ostalog materijala sa površine postojeće bitumenske trake i priprema površine za zavarivanje nove trake. Odnošenje materijala na deponiju. |  |  |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Izrada nove dilatacije na način da se za postojeću površinu bitumenske hidroizolacije plamenikom zavari traka od Elastomernog bitumena d=4mm , fleksibila na -20C, pri čemu traba da SE formira „lira“ od bitumenske trake između dva objekta u tri sloja sa stišljivim materijalom između, principijelno u skladu sa detaljom u prilogu prilagođeno detalju na krovu. Sve završetke obraditi na način da se formira vodonepropusan spoj sa starom hidroizolacijom sa odgovarajućim preklopima . pozicija obuhvata sav prateći i osnovni materijal. |  |  |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Izrada limene opšivke novoizvedene dilatacije od pocinkovanog lima d=0.88mm RŠ70cm, po dimenzijama i obliku kao i prethodna, opšivka se za podlogu pričvršćuje pomoću nosača -podkonstrukcije (na žabicu) pri čemu rastojanje između nosača ne treba da bude će od 50cm. |  |  |  | m | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Iznad mesta procurivanja u prostorije ispod, pažnjivo uklanjanje postojeći betonskih ploča i sitnog šljunka ispod njih , pregled postojeće hidroizolacije od bitumena i sanacija istog na način da se preko zavari 100% Elastomerna bitumenska traka d=4mm , fleksibila na -20C. Po potrebi izvršiti zaptivanje na detaljina sa hladnom pastom od bitumena. Nakon toga vratiti postojeći sitan šljunak i betonske ploče. Pozicija obuhvata sav glavni i pomoćni materijal. Radove izvesti po uputstvu proizvođača materijala |  |  |  | m² | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Izrada od pocinkovanog lima d=0.88mm parootparivača f110-125mm, L=50cm, pažljivo uklanjanje postojećih ploča od betona i sitnog šljunka ispod, i ugradnja parootparivača. Trakom od bitumena izvršiti vodonepropusno zaptivanje sa starom hidroizolacijom. Prethodno, ispod otvora parootparivača prokopati sve slojeve krovnog sistema do parne brane (ne sme da se ošteti) kako bi vodena para iz krovnog sistema mogla da se evakuiše.Nakon postavljanja parootparivača, vraćanje u prvobitan položaj betonskih ploča uz odgovarajuće ukrajanje |  |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6 | У току радова свакодневно чистити градилиште и путању кретања радника од градилишта до излаза из објекта, од грађевинског шута и прашине са односом шута на депонију коју одреди извођач. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун паушално. |  |  |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Финално чишћење градилишта и одношење свог шута. Детаљно очистити путању кретања радника од градилишта до излаза из објекта и око објекта од грађевинског шута и прашине. Шут односити на депонију који сам извођач одреди. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун паушално. |  |  |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Финално фино прање градилишта по завршетку свих радоива. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, врата, подова, фино прање свих унутрашњих простора. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун паушално. |  |  |  | паушал | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NAPOMENE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cenom obuhvatiti sav vertikalni i horizontalni transport. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Укупно, без ПДВ-а | Укупно, са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У СТУДЕНТСКИМ ТОАЛЕТИМА НА ТРЕЋЕМ И ПЕТОМ СПРАТУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ |  |  |
| 2 | ИЗРАДА СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ |  |  |
| 3 | САНАЦИЈА ЗИДОВА И ПЛАФОНА И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА |  |  |
| 4 | РЕПАРАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ДРВЕНИХ ДВОКРИЛНИХ ПРОЗОРА У ИНСТИТУТУ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ У ЗГРАДИ КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ |  |  |
| 5 | ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ И ИЗРАДА НОВОГ СКРИВЕНОГ ОЛУКА У ПРОСТОРИЈАМА ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ПСИХОЛОГИЈУ У ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА |  |  |
| 6 | САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

|  |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |

| УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Чика Љубина 18-20 |  |  |
| --- | --- | --- |

VII

- МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана __________ 2020. године.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.	Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број 18-20, порески идентификациони број: 100050474, матични број: 07003269, кога заступа проф. др Миомир Деспотовић, декан (у даљем тексту: Наручилац) и

Понуђач:

2. 	_________________________________________________,  ______________________, улица ___________________ број _______, порески идентификациони број  _______________, матични број ______________, које заступа _____________________________ директор (у даљем тексту: Извођач радова)

(Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе којиће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности број 7/2020, чији је предмет набавка извођења завршних радова на текућем одржавању у згради Филозофског факултета, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 734/1-1 од 26.06.2020. године;

- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио уговор за набавку (попуњава Наручилац),

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;

- да ће Извођач радова извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова извођења завршних радова на текућем одржавању у згради Филозофског факултета у Београду, и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара, без пореза на додату вредност.

Цена је исказана у динарима, без ПДВ-а.

Јединична цена је фиксна за уговорени период.

У цену радова је урачуната набавка, транспорт, утовар, истовар опреме и материјала, уградња опреме на објекат, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, сва потребна мерења, као и прикупљање, утовар и превоз шута, завршно чишћење места извођења радова и сви остали зависни трошкови.

Члан 3.

Плаћање ће се извршити у року од 10 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.

Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова, оверених од стране Надзорног органа, путем грађевинске књиге.

Извођач радова је дужан да за изведерне радове сачини две оригиналне фактуре са записником о изведеним радовима и изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018). Један оверен и потписан примерак фактуре са записником о изведеним радовима Извођач радова предаје овлашћеном лицу наручиоца, а други примерак мора бити предат на Архиви Наручиоца у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.

Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 2. овог члана, у супротном понуђач је дужан да откаже фактуру.

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место и датум изведених радова.

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 4.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, или непредвиђених радова дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) и 7) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку или непредвиђеним радовима.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести те радова, с тим да укупна вредност тих радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди постојање тих радова, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова/ непредвиђених радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова/непредвиђених радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Извођач радова  је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу:

- Попуњену сопствену меницу за добро извршење послау висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а,оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, без сагласности Извођача радова може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Члан 6.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора преда Наручиоцу:

-  Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а,потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).

- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, без сагласности Извођача радова може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору, са роком важења 5 дана дуже од  гарантног рока;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана извршења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Извођача радова, а у складу са одредбама овог уговора.

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.

Место извођења радова је објекат Филозофског факултета у Београду, улица Чика Љубина број 18-20 и Студентски трг број1.

Извођач радова је дужан да пре почетка радова прегледа трхничке описе и предмере из техничке спецификације и да их упореди са стањем на лицу места. О свим евентуалним недостацима техничке документације или битним потребним променама дужан је да обавести Наручиоца.

Извођач радова је дужан да све мере везане за извођење предметних радова узима на лицу места.

Извођач радова је дужан да изведе радове у року од 22 радна дана, од дана увођења у посао.

Радови се могу изводити  викендом и празником, без права на увећану накнаду.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације обрасца понуде конкурсне документације.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из члана 1 Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 9.

Извођач радова је дужан:

- да пре започињања извођења радова Наручиоцу достави динамички план извођења радова;

- да именованује одговорно лице које је руководилац градилишта и да о томе писмено обавести Наручиоца;

- да донесе решење о одређивању одговорног лица за безбедност и здравље на раду, са положеним стручним испитом за те послове, који ће бити присутан у току извођења радова, и да о томе писмено обавести Наручиоца;

- да изврши пријаву радова код надлежног органа најкасније 8 дана пре почетка извођења радова;

- да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова;

- да опрема коју користи приликом извођења радова буде атестирана;

- да сноси одговорност за штету која настане због извођења радова;

- у случају да уколико у току радова оштети намештај, под, и слично наведена оштећења отклони о свом трошку;

- да шут одвози на депонију коју сам обезбеди, јер стварање привремених депонија у објекту и око објекта није дозвољено, а да пре одвожења материјала на депонију обавести Наручиоца о томе, ради евентуалног одлагања материјала у магацин Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац је дужан да именује вршиоце стручног надзора и да о томе писмено извести обавести Извођача радова.

КВАЛИТЕТ

Члан 11.

Извођач радова  је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и узансама за ову врсту посла уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће прописе и стандарде произвођача добара и захтеве из обрасца спецификације конкурсне документације.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 12.

Наручилац и Извођач радова  ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова и уграђеног материјала.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, односно испоручених добара, Извођач радова мора исте отклонити, односно испоручено добро заменити новим, најкасније у року од  седам дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном ће Наручилац реализовати средство финансијског обезбеђења.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, односно испоручених добара у гарантном року, Извођач радова  је дужан да се одазове на позив Наручиоца најкасније у року од пет дана, да утврди узрок насталих недостатака и да их отклони у примереном року о свом трошку, у супротном ће Наручилац реализовати средство финансијског обезбеђења.

УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА

Члан 13.

Ако Извођач радова закасни са извођењем радова или предајом објекта дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорену казну у износу од једног промила дневно с тим да укупан износ не може бити виши од 5% од укупно уговорене цене радова, с тим што Наручилац може одустати од даљих радова.

Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорене казне.

У случају прекида радова Извођач радова је у обавези да обезбеди нормалну комуникацију у објекту. Ако Извођач радова не обезбеди нормалну комуникацију у објекту, Наручилац ће ангажовати друго лице које ће обезбедити комуникацију у објекту, а трошкове ангажовања наплатити од Извођача радова.

Уколико је због кашњења Извођача радова у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, Наручилац може да, уместо уговорне казне, од Извођача захтева накнаду штете, односно да, поред уговорне казне, захтева од Извођача радова и разлику до пуног износа претрпљене штете.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 14.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова и ипоруке добара примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама важећег Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконским актима.

Извођач радова је дужан да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузима све потребне мере и испуњава обавезе из области заштите и безбедности на раду, услова рада и запошљавања и заштите животне средине, противпожарне заштите и техничке заштите у циљу безбедности трећих лица, радника, радова, опреме, материјала, простора у коме се изводе радови и околине, да обезбеди несметано одвијање саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта у којем изводи радове, односно да ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и да поштује упутства лица надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља на раду.

Извођач радова је дужан да обавести Наручиоца о свакој потенцијалној опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље људи.

ГАРАНЦИЈА

Члан 15.

Гаранција на изведене радове и на уграђени материјал је 2 године.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 16.

Особа задужена да прати извршење Уговора је Драгана Милуновић, број телефона: (попуњава Наручилац).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

Члан 18.

Све измене и допуне овог уговора могу се извршити само по претходном писменом споразуму обе уговорне стране, а биће регулисане посебним анексом.

Члан 19.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 22.

Овај  уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

| НАРУЧИЛАЦ | М.П. | ИЗВОЂАЧ РАДОВА -потпис- |
| --- | --- | --- |
| Проф. др Миомир Деспотовић, декан |  | , директор |

VIII

И З Ј А В А

О ТРОШКОВИМА  ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач__________________________ (навести назив понуђача), у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Ред. Бр. | Врста трошкова | Износ трошка у динарима |
| --- | --- | --- |
|  | УКУПНО без ПДВ-а |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно

|  |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |

IX

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(навести назив и адресу понуђача)

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке набавка набавка извођења завршних радова на текућем одржавању у згради Филозофског факултета, број 7/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

X

И З Ј А В А

о достављању менице за добро извршење посла

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту закључења уговора доставити и то:

- оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену печатом, са копијом картона са депонованим потписима, овлашћењем за попуну менице у складу са Уговором и потврдом о регистрацији менице код пословне банке, у износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од истека рока важности уговора, насловљену на Универзитет у Београду-Филозофски факултет.

|  |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |

XI

И З Ј А В А

о достављању менице за отклањање недостатака у гарантном року

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту закључења уговора доставити и то:

- оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену печатом, са копијом картона  депонованих потписа, овлашћењем за попуну менице у складу са Уговором и потврдом о регистрацији менице код пословне банке, у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дужим од  гарантног рока, насловљену на Универзитет у Београду-Филозофски факултет.

|  |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |

XII

Понуђач: _____________________________________________________

из _____________________ даје следећу

И З Ј А В У

о обиласку локације

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам пре давања понуде извршио обилазак локације у присуству овлашћеног лица Наручиоца.

За Наручиоца

________________________

|  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |
| --- | --- |
| М.П. | - потпис – |

Напомена: Образац изјаве понети прилоком обиласка локације.